METERS - ЕЛЕКТРОМЕРИ

| “Standstill” function | Функция “Прекъсване” |
| --- | --- |
| 0.5 lag = Cos ( = 0.5 inductive | Lag – изоставане |
| 0.5 leave = Cos ( = 0.5 capacitive | Leave behind - изпреварване |
| alternate button | бутон за промяна |
| Annunciator | Устройство за мониторинг на аналогови сигнали |
| Anti-creep | анти-самоход |
| Assumed | приет, разчетен |
| Billing data | Данни от отчета; данни за плащане |
| Bound rate | Скорост (бодове), Бод = Бита за секунда |
| carry-over | запас, който е надминат; остатък; пренос |
| carry-over power | изчерпващ се запас от енергия |
| Caution; Danger; Warning | Внимание; Опасност; Предупреждение |
| certification seal | пломба |
| check sum | контролна сума |
| chevron | сектор от дисплей, орнамент |
| Commissioning | Въвеждане в експлоатация |
| COMPUTER: master station computer | главен компютър |
| Del = Deliver Rec = Receiver | доставя, продаване, предадена получава, купуване, приета |
| Demand | Заявка, заявена стойност, претенция |
| Demand | максимален товар (мощност) |
| demand energy | изисквана, заявена енергия |
| Demand payable on | Платим при поискване |
| demand period | период на отчитане |
| demand reset | нулиране, връщане (в изходно положение) на заявената стойност (на максимален товар) |
| demand reset button | бутон за нулиране на мощността |
| demand reset sources | източник на връщането на максималния товар |
| demand tariff | тарифа по заявена стойност на мощността |
| Demander | Текуща сметка |
| Dial; Dial Test | Циферблат; Тестване на екрана |
| Disposal | Отпадъци |
| dwell/item; dwell | Престой за показание; непрекъсваща се, непреместваща се |
| Enclosure | ограда, заградено място, опаковка |
| End of Billing Count | Брояч на прекъсванията на отчитането |
| End of Billing Counter | Нулиране на брояча на отчитане |
| End of billing reset | Нулиране на края на отчитане |
| energy management systems | системи за енергиен мениджмънт |
| Energy management systems | системи за енергиен мениджмънт |
| energy management systems | системи за енергиен мениджмънт |
| energy/demand register | регистър на енергия / мощност |
| Error; framing error | структурна грешка |
| Exclusive | нещо монополно |
| Exclusive | набор данни, изпълняващи само едно задание |
| Exclusive | изпълнява се по поръчка |
| Fusing | Прегаряне, стопяване |
| Hand Held Unit; Handheld device | ръчно носимо устройство |
| Handling | манипулиране |
| Health and safety | Охрана на труда и техническа безопасност |
| Hole for sealing | Отвор за пломбиране |
| ID Identification | означение, идентификатор |
| Imax any integral of Ib up to 60A | Imax - всеки кратен на Ib до 60А |
| increment | нарастване |
| International Standard of Lithium Batteries IEC 60084-4 |  |
| item | всеки отделен елемент, позиция |
| Load profile data; Load profile Load duration curves | Данни за товарова диаграма; Товарова диаграма |
| Log | журнал; текущо регистрирани данни |
| Logbook, Log | набор данни |
| Logfile | съвкупност от един или няколко логически записа |
| Logfile_1 | Логически файл |
| Logfile_2 | набор от системни съобщения, съхранявани във външен файл |
| Logging_1 | Регистрация на хода на процеса |
| Logging_2 | Запис на показанието на уредите |
| Logging_3 | Регистрация на резултати от изпитване |
| MAINS LIVE | Основно (електрическо) захранване на потребителя |
| Mains signaling | Предаване на сигнали по захранващата мрежа |
| mark/space | двоичен сигнал (импулс/пауза) |
| maximum reset | връщане (нулиране) на максимума |
| Meter; revenue meter | електромер за търговско плащане |

| Mechanical Stepper Type Register | Механичен брояч |
| --- | --- |
| Nonvolatile EEPROM storage | Енергонезависима EEPROM памет |
| OFGEM – Office of Gas and Electricity Markets | Отдела за пазари на газ и електричество |
| Operating characteristic | Характеристика на заработване |
| outage carryover capacity | запас при прекъсване |
| Parity | Контрол по четност |
| Pattern | Образец, тип, диаграма, |
| Pinch: slot head pinch | винт със шлиц на главата |
| Power factor; Unity Power Factor; Unity – единица (мат.) | Cos ( ; Cos ( = 1; 1 |
| Power Flow Insensitive mode | Режим, независим от посоката на мощността |
| Power flow insensitive mode | Режим, нечувствителен към посоката на мощността |
| Power Master Unit Software |  |
| Profile | изобразяване, показване |
| Programming event | Такт от програма |
| Rate | Стойност, размер, тарифа, степен |
| Rate = Tariff = TOU |  |
| Rated voltage (Ur) | Обявено напрежение (Ur) |
| Reference voltage | Препоръчвано напрежение |
| Register advance | Преместване напред на регистъра |
| Reset | Връщане в изходно положение, връщане |
| Reset | Повторно включване |
| Reset | установяване на нулево показание, нулиране |
| Revenue billing data | Електромер за търговско измерване |
| Revenue billing data | Годишен отчет на енергия за заплащане |
| Robust surge protection | Защита от пренапрежения |
| Roll | Връщане в изходно положение (в нулата) след като е преминало определен брой позиции |
| Seal | Печат, клеймо, пломба? |
| Security data | Защитени на достъпи данни (информация) |
| Security data | Съхранявани и възстановявани данни |
| Security data | Съхранени и защитени данни |
| security features | възможности за защита |
| Segment Test Pattern | Mодул за тестване на сегментите от екрана |
| slot head pinch | винт със шлиц на главата |
| slot head pinch = pinch screw | винт със шлиц на главата |
| SO (serial output) |  |
| SO output (serial optic output) ??? |  |
| SO (slow operative) |  |
| source of the meter's maximum reset | източник на връщането на заявената стойност на електромера |
| Start of text character | Начало на текстовия надпис |
| Status data | Данни за състоянието |
| Stepped Register Meter | Състояние (степен, стъпало) на регистъра на електромера |
| Subsequent | следващ (последващ) |
| Substandard meter | еталонен електромер (работен еталон) |
| Supercap; Device with external SuperCap connector | “супер-кондензатор” |
| Surface-mounting case | Преден монтаж |
| system master clock; master clock | системен задаващ генератор; задаващ генератор |
| system time | еталон за време (време на мрежата) ???? |
| THD Total Harmonic Distortion | Общо изкривяване от хармоници |
| The advance of the meter register; Register advance | Предвижване напред (нарастване) на регистъра на електромера; Нарастване на регистъра |
| Threshold characteristic | Праг на заработване |
| TI (Test Indicator) | Индикатор на проверката |
| Time of use registers | Регистри за тарифи на електромери |
| TOU (Time Of Use) | Регистри за тарифи на електромери |
| two-wire solid state relay | двупозиционно статично реле |
| Unidirectional operation | Работа независимо от посоката на мощността |
| UPF class 1 limit | Граница (област) за клас 1 при cos ( = 1 |
| Utility | с общо предназначение; битови; |
| Utility | електроснабдително предприятие |
| Volatile EEPROM storage | Енергозависима EEPROM памет |
| Watchdog Reset Counter | Наблюдател на брояча на рестартиране |

ABBREVIATIONS

| ASIC |  |
| --- | --- |
| e.g. -for example |  |
| EOI – End Of Interval | Край на интервала |
| CRC – cyclic redundancy check character | знак при циклична проверка (Знак, използван в модифицираните циклични кодове за откриване и поправяне на грешки) |
| DSP – Digital Signal Processor | цифров сигнален процесор |
| DTE – Data Terminating Equipment | Крайни устройства за данни |
| i.e. that is |  |
| IRF - Internal Relay Failure | Реле за вътрешна повреда |
| LFC - Load Full Current | Ток при пълно натоварване |
| LED - Light Emitting Diode | светодиод |
| LFC - Load Full Current | Ток при пълно натоварване |
| MCU – Main Control Unit ??? | MCU |
| OFGEM – Office of Gas and Electricity Markets | Отдел за пазар на газ и електричество |
| PSB | Импулсни входове ????? |
| TI (Test Indicator) | Индикатор на проверката |
| UPF = Unity Power Factor | Cos ( = 1 |
| AMR (Automated Meter Reading) | система за автоматично отчитане на електромерите |
| TI (Test Indicator) | Индикатор на проверката |
| THD Total Harmonic Distortion | Общо изкривяване от хармоници |
| UPF class 1 limit | Граница (област) за клас 1 при cos ( = 1 |
| Power factor; Unity Power Factor; Unity – единица (мат.) | Cos ( ; Cos ( = 1; 1 |
| 0.5lag = Cos ( = 0.5 inductive | Lag – изоставане |
| 0.5leave = Cos ( = 0.5 capacitive | Leave behind - изпреварване |
| DSP – Digital Signal Processor | Цифров сигнален процесор |
| DST – Daylight Savings Time | Лятно часово време |
| ADC = (( - Delta-Sigma-Converter | АЦП |
| OFGEM – Office of Gas and Electricity Markets | Отдел за пазари на газ и електричество |
| Del = Deliver; Rec = Receiver | доставя, продаване; получава, купуване |
| MDI (maximum demand indication) | индикация за максималната мощност |
| RMA – Return Material Authorization | оторизиращ номер за връщане на материали (в завода-производител) |
| AMR (Automated Meter Reading) | система за автоматично отчитане на електромерите |
| DSP – Digital Signal Processor | Цифров сигнален процесор |
| DST – Daylight Savings Time | Лятно часово време |
| ADC = (( - Delta-Sigma-Converter | АЦП |
| MDI (maximum demand indication) | индикация за максималната мощност |
| EMC (Electro-Magnetic Compatibility) | Електромагнитна съвместимост |
| LCD (Liquid Crystal Display) | Екран с течни кристали |
| LED (Light-Emitting Diode) | светодиод |
| EEPROM | енергонезависимата памет |
| ЕOB (End Of Billing) | Край на периода на отчитане |
| IrDA (Infrared Data Association) | Свързване (асоциация) на данни с инфрачервена светлина |
| Office of Gas and Electricity Markets (OFGEM) |  |