А|Б|В|Г|Д|Е|З|И|Й|К|Л|М|Н|О|П|Р|С|Т|У|Ф|Х|Ч|Ц|Ш|Щ|Я

| Авариен анализ | Accident analysis |
| --- | --- |
| Авариен впръск ниско налягане | Low pressure safety injection |
| Авариен източник за електрозахранване | Emergency power |
| Авариен команден пункт, предназначен за работа в аварийни ситуации | Emergency Operating Facility (EOF) |
| Авариен риск | Accidental risk |
| Авариен стержен (прът) | Control rod |
| Аварийна бригада | Emergency response team |
| Аварийна готовност | Emergency availability/preparadness |
| Аварийна защита (АЗ) | Reactor Scram System |
| Аварийна защита (АЗ) | Emergency protection |
| Аварийна маслена помпа | Emergency Oil Pump (EOP) |
| Аварийна питателна вода | Emergency Feedwater |
| Аварийна питателна помпа (АПЕП) | Motor Driven Auxiliary Feedwater Pump |
| Аварийна питателна помпа (АПЕП) | Emergency Feed Water Pump (EFWP) |
| Аварийна помпена станция (АПС) | Emergency Service Water Pump Station |
| Аварийна ситуация | Emergency situation |
| Аварийна уставка | Emergency set point |
| Аварийна уставка (с изключване) | Trip point |
| Аварийни експлоатационни процедури | Emergency operating procedures |
| Аварийни мерки | Emergency measures |
| Аварийни планове | Emergency plans |
| Аварийни уставки на система за безопасност | Safety system trip points |
| Аварийно-възстановителни работи | Recovery work/remedy works |
| Аварийно облъчване | Emergency exposure |
| Аварийно планиране | Emergency planning |
| Аварийно спиране | Emergency trip |
| Аварийно спиране на реактора | Emergency shutdown |
| Аварийно спиране на реактора (АЗ - I род) | Reactor trip/reactor scram |
| Аварийно топлоотделяне | Emergency heat removal |
| Аварирал (повреден) реактор | Damaged reactor |
| Авария | Accident |
| Авария, предизвикана от въвеждане на реактивност | Reactivity induced accident |
| Авария, предизвикана от реактивност | Reactivity initiated accident (RIA) |
| Авария с големи последици | Severe consequence accident |
| Авария с големи последици | Severe consequence accident |
| Авария с разрушение на АЗ | Core disrupture |
| Авария с разтапяне на АЗ | Core melt |
| Авария, свързана с изхвърляне на касета | Rod ejection |
| Авария със загуба на външно ел. захранване | Loss of offside power (LOOP) |
| Авария със загуба на поглътител | Ultimate Sink |
| Авария със загуба на топлоносител | Loss of Coolant Accident (LOCA) |
| Абсолютен риск | Absolute risk |
| Автомат за безопасност (АБ) | Emergency Governor |
| Автоматизирана система за управление на технологичния процес | Centralized Control System of Technological Process [CCSTP] |
| Автоматичен контрол | Automatic control |
| Автоматичен регулатор на мощността (АРМ) | Automatic power control |
| Автоматичен степенчат пуск | Staggered Load System (SLS) |
| Автоматична система за аварийно спиране | Automatic control shutdown system |
| Автоматична система за продувки | Automatic Blowdown System |
| Автоматична система за понижаване на налягането | Automatic Depressurization System (ADS) |
| Автоматично включване на резерв (АВР) | Automatic Switch on for Auxiliary Supply |
| Автоматично самотестване | Automatic self-test |
| Административно ръководство на централата | Plant management |
| Адхезия | Adhesion |
| Аерозолен радиационен контрол | Dust radiation monitor (DRM) |
| Аерозолен филтър | Aerosol filter |
| Аерозолна проба | Aerosol sample |
| Активен възел | Active component/unit |
| Активирана глина | Activated clay |
| Активна зона | Core |
| Активна зона на реактора | Reactor core |
| Активност, радиоактивност | Radioactivity |
| Актиниди | Actinides |
| Акумулаторна батерия | Battery |
| Акумулиращ бак (обем) | Hydroaccumulator |
| Акустично изпитание | Acoustic Emission Test |
| Анализ | Analysis |
| Анализ на ефективността на загубите | Cost-effectiveness analysis |
| Анализ на здравина (якост) | Strength analysis |
| Анализ на измененията на загубите | Cost-sensitivity analysis |
| Анализ на компромисния избор | Analysis trade-off |
| Анализ на приоритета | Priority analysis |
| Анализ на последствията | Consequence analysis |
| Анализ на рентабилността | Cost-benefit analysis |
| Анализ на риска | Risk evaluation |
| Анализ на тенденциите | Trend analysis |
| Анализ на чувствителността | Sensitivity analysis |
| Анализ от типа вход-изход | Input-output analysis |
| Анализ риск-полза | Risk-benefit analysis |
| Аналогична централа | Similar plant |
| Аналогово дискретен преобразовател (АДП) | Analog to Digital Converter (ADC) |
| Аналогово устройство за спиране на блока | Analog Trip Unit |
| Анодно напрежение | Anode voltage |
| Анормални събития | Abnormal occurrences |
| Анормални условия на облъчване | Abnormal exposure conditions |
| Анормално условие | Condition Off-normal |
| Апаратура за контрол на неутронния поток | Neutron Flux Control Device (NFCD) |
| Арматура | Accessories |
| Атом | Atom |
| Атомна електрическа централа | Nuclear Power Plant |
| Атомна паропроизвеждаща установка | Nuclear steam supply system (NSSS) |
| Атомна плътност | Atom density |
| Атомна промишленост | Nuclear industry |
| Атмосферно замърсяване | Atmosphere contamination/polution |

Б|В|Г|Д|Е|З|И|Й|К|Л|М|Н|О|П|Р|С|Т|У|Ф|Х|Ч|Ц|Ш|Щ|Я

|  | Базов товар (базов режим на експлоатация) | Base load |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Байпасен поток | Reentrant flow |  |
|  | Бак | Tank |  |
|  | Бак за съхранение | Storage Tank |  |
|  | Бак борна вода за впръскване (БАП) | Boron Injection Tank (BIT) |  |
|  | Бак борна киселина | Boric Acid Tank (BAT) |  |
|  | Бак вторичен кондензат | Heater drain tank |  |
|  | Бак за организирани протечки (БОП) | Controlled leakage tank |  |
|  | Бак за планово-предупредителни ремонтни работи | Preventive maintenance tank |  |
|  | Бак за съхраняване на кондензат | Condensate Storage Tank (CST) |  |
|  | Бак за съхраняване на отработила среда | Backwash Storage Tank |  |
|  | Бак за чист кондензат (БЧК) | Clean condensate tank |  |
|  | Бак сборен разтвор за впръск | Bottom plate |  |
|  | Бак утаител | Sump Tank |  |
|  |  | Suppression Pool (SP) |  |
|  |  | Suppression Pool (SP) |  |
|  | Баланс на централата | Balance of plant (BOP) |  |
|  | Балансиран риск | Balanced risk |  |
|  | Барабан-сепаратор | Drum-separator |  |
|  | Барабанен сепаратор | Separator drum |  |
|  | Барботажен бак (ББ) | Relief Tank |  |
|  |  | Quench Tank |  |
|  |  | Pressurizer Relief Tank (PRT) |  |
|  |  | Barbotage Tank (BT) |  |
|  | Басейн за аварийно подпитаване (БАП) | Boric Water Reservoir |  |
|  | Басейн за отлежаване на касети (БОК) | Spent Fuel Pool (Pond) |  |
|  | Безопасни граници | Safe boundaries |  |
|  | Безопасно спиране | Safe shutdown |  |
|  | Безопасност | Safety |  |
|  | Безопасност от гледна точка на откази проектно решение | Fail-safe design |  |
|  | Безразрушителен контрол | Non-Destructive Inspection (NDI) |  |
|  | Безсалникова помпа | Canned type pump |  |
|  | Бетон | Concrete |  |
|  | Биологическа защита | Biological Shielding |  |
|  | Биологически период на полуразпад | Biological half life |  |
|  | Блок за галванично разделяне | Circuit Break Unit (CBU) |  |
|  | Блок за логически преобразования (БЛП) | Logical Conversion Unit (LCU) |  |
|  | Блок за понижаване на напрежението | Voltage Reduction Unit (VRU) |  |
|  | Блок за приемане на команди | Command Reception Unit (CRU) |  |
|  | Блок за промеждутъчно управление (БПУ) | Intermediate Control Unit (ICU) |  |
|  | Блок за размножаване на токови сигнали (БРТС) | Current Signal Multiplication Unit (CSMU) |  |
|  | Блок за управление на двигателя (БУД) | Motor Control Unit (MCU) |  |
|  | Блок за управление на задвижката (БУЗ) | Valve Control Unit (VCU) |  |
|  | Блок за управление на клапана (БУК) | Valve Control Unit (VCU) |  |
|  | Блок за формиране на команди | Command Initiating Unit (CIU) |  |
|  | Блок защитни тръби (БЗТ) | Reactor-guard-tube bank |  |
|  | Блок, логически за време | Time Logical Unit (TLU) |  |
|  | Блок на изходните релета | Output Relay Unit (ORU) |  |
|  | Блок на ключа (БКЛ) | Key Unit (KU) |  |
|  | Блок релета промеждутъчни (БРП) | Intermediate Relay Unit (IRU) |  |
|  | Блокиращ сигнал | Blocking signal |  |
|  | Блокировка | Interlock |  |
|  | Блочен трансформатор | Main (Unit) transformer |  |
|  | Блочен Щит за Управление (БЩУ) | Main Control Room (MCR) |  |
|  | Блочна обезсоляваща установка | Condensate Demineralizer |  |
|  | Бобина; Соленоид; Намотка | Coil |  |
|  | Бокс (камера) на ледения кондензатор | Ice condenser compartment |  |
|  | Бокс на парогенераторите | Confinement |  |
|  | Бор | Boron |  |
|  | Бригада | Team |  |
|  | Бустерна помпа | Booster Pump |  |
|  | Бустерна помпа на кондензната помпа | Condensate Booster Pump |  |
|  | Бързо изменение на реактивността | Fast reactivity еxcursion |  |
|  | Бързодействащ отсекателен клапан (БЗОК) | Fast Acting Steam Operation Valve (FASOV) |  |
|  |  | Fast Acting Main Steam Isolation Valve |  |
|  | Бързодействаща редуцираща установка в атмосферата (БРУ-А) | Steam Dump to Atmosphere (Facility) |  |
|  | Бързодействаща редуцираща установка към кондензатора (БРОУ-К) | Steam Dump to Condenser (Facility) |  |
|  | Бързодействаща система | Fast-acting system |  |

В|Г|Д|Е|З|И|Й|К|Л|М|Н|О|П|Р|С|Т|У|Ф|Х|Ч|Ц|Ш|Щ|Я

|  | Важност за безопасността | Safety significant |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вакуумен прекъсвач | Vacuum Circuit Breaker (VCB) |  |
|  | Вакуумна помпа на кондензатора | Condenser Vacuum Pump |  |
|  | Валопревъртащо устройство | Turning motor |  |
|  | Вентилатор | Fan |  |
|  | Вентилатор, приточен | Supply/Intake fan |  |
|  | Вентилатор, смукателен | Exhaust fan |  |
|  | Вентилационна система на подгревателя на питателна вода | Feedwater Heater Vent System |  |
|  | Вентилационна тръба | (Vent) Stack |  |
|  | Верижна реакция | Chain reaction |  |
|  | Вероятностен анализ на безопасността | Probabilistic safety analysis |  |
|  | Вероятностен анализ на риска | Probabilistic risk analysis |  |
|  | Вещества | Substances |  |
|  | Взаимодействие между таблетките и обвивката | Pellet clad interaction (PCI) |  |
|  | Взрив | Explosion |  |
|  | Взрив, парен | Steam Explosion |  |
|  | Взривоопасна смес | Explosive mixture |  |
|  | Визуален контрол | Visual Test (VT) |  |
|  | Високовъглеродна стомана | High carbon steel |  |
|  | Високоефективни аерозоли | High efficiency particulate air (HEPA) |  |
|  | Високолегирана стомана | High alloyed steel |  |
|  | Високонадежден | Highly reliable |  |
|  | Вихротоков контрол (изпитание) | Eddy-current tes |  |
|  | Включвател | Switch |  |
|  | Включващо устройство | Actuator |  |
|  | Влажност | Moisture |  |
|  | Влошаване на свойствата на материала | Material Deterioration |  |
|  | Внезапни изменения | Sudden changes |  |
|  | Вода от санпропуска | Hot shower drain (HED) |  |
|  | Вода от спецпералнята | Laundry drain (LD) |  |
|  | Водна среда | Aquatic environment |  |
|  | Водни организми | Aquatic organisms |  |
|  | Водни ресурси | Water resources |  |
|  | Водоемен охладител (бризгални басейни) | Heat Pool |  |
|  | Водоподготвителна система | Water Chemical Treatment System (WCTS) |  |
|  | Водохимичен режим | Water chemistry |  |
|  | Впръскващ клапан | Spray valve |  |
|  | Вредни химически вещества | Harmful chemical substances |  |
|  | Време за пребиваване на нуклидите в организма | Residence time |  |
|  | Временно хранилище | Temporary storage |  |
|  | Временно хранилище за отработилото гориво | Spent Fuel Storage Facility |  |
|  | Временно хранилище за радиоактивни отпадъци | Waste storage |  |
|  | Връзки с обществеността | Public relations |  |
|  | Втори предел | Actuation Signal |  |
|  | Вторичен кондензат | Heater drain |  |
|  | Вторично излъчване | Secondary radiation |  |
|  | Вход на канала | Channel inlet |  |
|  | Вход на помпа | Pump inlet |  |
|  | Входен контрол | Incoming control |  |
|  |  | Preservice inspection (PSI) |  |
|  | Входно напрежение | Voltage input |  |
|  | Въвеждане в експлоатация, пуско-наладъчни операции | Commissioning |  |
|  | Въвеждане в експлоатация | To put into operation |  |
|  | Въвеждане на реактивността | Reactivity introduction |  |
|  | Въвеждане на стержен | Rod insertion |  |
|  | Възбудител | Exciter |  |
|  | Възбудител на генератора | Generator Exciter |  |
|  | Въздействие върху здравето | Health, impact |  |
|  | Въздуходувка | Blower |  |
|  | Въздухосушител | Air Dryer |  |
|  | Въздушен ежектор | Air ejector |  |
|  | Въздушен компресор | Air compressor |  |
|  | Въздушен прекъсвач | Air-Оperated Circuit Breaker |  |
|  |  | Air-Blast Circuit Breaker |  |
|  | Въздушни маси | Air masses |  |
|  | Възел за управление на електродвигатели | Motor Control Center (MCC) |  |
|  | Възли, важни за безопасността | Important to safety items |  |
|  | Възможно събитие | Potential Event |  |
|  | Възможност за достъп | Accessibility |  |
|  | Възможност за инспекция | Inspectability |  |
|  | Възприемане на риска | Risk acceptance |  |
|  | Възстановителни мерки | Rehabilitation measures |  |
|  | Възстановителни работи | Recovery work |  |
|  | Външен оглед | Visual Surveilance (VS) / Visual inspection |  |
|  | Външна защитна стена | Outer shield wall |  |
|  |  | Outer protective wall |  |
|  | Външна зона | External Zone |  |
|  | Външна среда | External environment |  |
|  | Външни събития | External events |  |
|  | Вътрешна защитна стена | Inner Shield Wall |  |
|  | Вътрешна разделителна стена | Inner partition wall |  |
|  | Вътрешна рециркулационна помпа | Internal recirculating pump |  |
|  | Вътрешно облъчване | Internal exposure |  |
|  | Вътрешно поглъщане | Internal deposition |  |
|  | Вътрешнокорпусни устройства на реактора (ВКУ) | Core Internals (Reactor Internals) |  |
|  | Вътрешнокорпусни устройства на реактора (ВКУ) | Reactor internals |  |
|  | Вътрешно кристално корозионно разпукване под напрежение | Transgranular Stress Corrosion Cracking (TGSCC) |  |
|  | Вътрешнореакторен датчик | In-core sensor |  |

Г|Д|Е|З|И|Й|К|Л|М|Н|О|П|Р|С|Т|У|Ф|Х|Ч|Ц|Ш|Щ|Я

|  | Газов изключвател | Gas Insulated Switchgear (GIS) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Газов прекъсвач | Gas insulated breaker |  |
|  | Газово стопанство (съоръжения за захранване с газ) | Gas supply facility/Gas storage |  |
|  | Газоохладител на генератора | Generator Hydrogen Cooler |  |
|  | Газоплътен | Gas tight |  |
|  | Газов резервоар | Gas decay tank |  |
|  | Гарантирано заглушено състояние | Guaranteed shutdown state |  |
|  | Гасене | Extinguishing |  |
|  | Гасене на верижната реакция | Suppression of the chain reaction |  |
|  | Генератор | Generator |  |
|  | Геометрия | Geometry |  |
|  | Главен кондензатор | Main condenser |  |
|  | Главен маслен бак | Main oil tank |  |
|  | Главна помпа питателна вода (ПЕП) | Main Feedwater pump |  |
|  | Главен предпазен клапан | Main safety valve |  |
|  | Главен циркулационен тръбопровод | Reactor Coolant Pipe [RCP] Main Coolant Pipe [MCP] |  |
|  | Главна циркулационна помпа (ГЦП) | Reactor coolant pump / Main circulation pump |  |
|  | Главни цели на безопасността | Overriding safety objectives |  |
|  | Големина на риска | Risk magnitude |  |
|  | Голямо износване | Excessive wear |  |
|  | Горене на графит | Graphite burning |  |
|  | Горещ резерв | Hot standby |  |
|  | Гореща обкатка | Hot operational testing |  |
|  | Гореща част (коляно) на кръг | Hot leg |  |
|  | Горещо спиране | Hot shutdown |  |
|  | Гориво | Fuel |  |
|  | Горивна касета | Assembly, Fuel |  |
|  | Гoривни таблетки | Fuel pellets |  |
|  | Горна плоча на активната зона на реактора | Upper core plate |  |
|  | Горна плоча на реактора | Top Plate |  |
|  | Горна решетка | Upper grid plate |  |
|  | Горна част на вътрешно корпусни устройства (ВКУ) | Reactor upper internals |  |
|  | Горни направляващи устройства | Upper guiding structure |  |
|  | Гравитационен сепаратор | Gravity-type separator |  |
|  | Гражданска отбрана | Civil defense |  |
|  | Граница на годишната еквивалентна доза | Annual dose equivalent limit |  |
|  | Граница за постъпване | Intake, limit on |  |
|  | Граница на първия контур | Primary circuit boundary |  |
|  | Граници, безопасни | Safe Boundaries |  |
|  | График | Schedule |  |
|  | График на изпитания | Test Schedule |  |
|  | График на инспекция | Inspection Schedule |  |
|  | Графитен забавител | Graphite moderator |  |
|  | Графитен фиксатор | Graphite key |  |
|  | Графитизация | Graphitization |  |
|  | Графитна колона | Graphite column |  |
|  | Група | Group |  |
|  | Група регулиращи пръти | Cluster |  |

Д|Е|З|И|Й|К|Л|М|Н|О|П|Р|С|Т|У|Ф|Х|Ч|Ц|Ш|Щ|Я

|  | Датчик | Sensor/Detector |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Датчик за измерване на неутронния поток в активната зона | Incore Neutron Detector |  |
|  | Датчик за контрол в междинния диапазон | Intermediate Range Monitor (IRM) |  |
|  | Датчик за неутронен поток | Neutron detector |  |
|  | Датчик за неутронен поток извън активната зона | Ex-core Neutron Detector |  |
|  | Датчик за откриване на пожар | Fire Detector |  |
|  | Датчик за пожароизвестяване | Fire Detector |  |
|  | Датчик на неутронния поток в активната зона | In-core neutron detector |  |
|  | Датчик с директен заряд | Sensor direct charge |  |
|  | Деаератор | Deaerator |  |
|  | Дежурен инженер на станция (ДИС) | Shift Supervisor (SS) |  |
|  | Дежурен монтьор ТИА | Technician on Duty for TMA |  |
|  | Дежурен персонал | Staff on duty, Duty staff |  |
|  | Дезактивизация | Decontamination |  |
|  | Действие на обратната връзка | Feedback action |  |
|  | Демонтаж | Dismantling |  |
|  | Детерминистичeн анализ | Analysis-Deterministic |  |
|  | Детектор за неутронно ниво | Neutron level detector |  |
|  | Деформация на активната зона | Core distortion |  |
|  | Диагностични измервания | Diagnostic measurements |  |
|  | Диагностично регистриране на параметри | Recording, diagnostic parameter |  |
|  | Диапазон на мощността | Power range |  |
|  | Дизел | Diesel (Engine) |  |
|  | Дизел-генераторна станция | Diesel Generator Station |  |
|  | Дизелов генератор (ДГ) | Diesel generator (DG) |  |
|  | Диод | Diode |  |
|  | Дисков клапан | Valve disk-type |  |
|  | Дисперсия | Dispersion |  |
|  | Дисплей на тенденцията на изменение на параметрите | Parameter trend display |  |
|  | Дистанционираща решетка на горивото | Fuel Alignment Plate |  |
|  | Диференциално реле | Differential relay |  |
|  | Длъжностна характеристика | Job description |  |
|  | Добра експлоатационна практика | Good operational practices |  |
|  | Доброволен риск | Risk, voluntary |  |
|  | Дожигател на водород | Hydrogen igniter |  |
|  | Доза | Dose |  |
|  | Доза на облъчване на персонала | Staff radiation exposure |  |
|  | Доза на облъчване на цялото тяло | Dose-whole body |  |
|  | Дозиметрично разузнаване | Dosimetric survey |  |
|  | Дозиметър | Dosimeter |  |
|  | Доклад по безопасността | Safety report |  |
|  | Долна плоча на реактора | Bottom plate |  |
|  | Долна решетка (кипящ реактор) | Low Grid Plate |  |
|  | Долна част на ВКУ | Reactor Lower Internal |  |
|  | Допустим | Tolerable |  |
|  | Допустим риск | Allowed risk, Tolerable risk |  |
|  | Допустима граница (предел) | Permissible limit |  |
|  | Допустимо ниво | Permissible level |  |
|  | Допълнителен неутронен източник | Secondary Neutron Source |  |
|  | Допълнително подобряване на безопасността | Incremental safety improvement |  |
|  | Достъп за инспeкция | Inspection access |  |
|  | Достъпни помещения | Accessible compartments/rooms |  |
|  | Дренажи на подгревателя | Heater drains |  |
|  | Дренажна вода | Draining(drainage) water |  |
|  | Дълбоко ешелонна защита (подход) | Defense in depth (approach) |  |
|  | Дългосрочен риск | Long-term risk |  |
|  | Дървесно-графитен филтър | Charcoal Filter |  |

Е|З|И|Й|К|Л|М|Н|О|П|Р|С|Т|У|Ф|Х|Ч|Ц|Ш|Щ|Я

|  | Електрическа помпа | Electrical pump |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Електрозадвижка | Motor Operated Valve [MOV] |  |
|  | Електрозахранване на площадката и външно електрозахранване | Power, on-site and off-sate |  |
|  | Електро-контактен манометър | Electrical Contact Manometer [ECM] |  |
|  | Електролиза | Electrolysis |  |
|  | Електролизерна | Electrolysis unit |  |
|  | Електромагнитен клапан | Valve-solenoid |  |
|  | Електромагнитно филтриране | Electromagnetic filtering |  |
|  | Електрохидравлична система за контрол (регулиране) | Electrohydraulic Control System (EHC) Electrohydraulic Controller (EHC) |  |
|  | Екзотермична реакция | Exothermic reaction |  |
|  | Експертен технико-икономически съвет | Cost benefit analysis committee |  |
|  | Експлоатационен журнал, оперативен журнал | Operating log (logbook) |  |
|  | Експлоатационен (радиационен) предел | Operational (radiation) limit |  |
|  | Експлоатационен регламент | Operating regulations |  |
|  | Експлоатационен риск | Operational risk |  |
|  | Експлоатационен персонал | Operating staff |  |
|  | Експлоатационен предел | Operational limit |  |
|  | Експлоатационни записи, документация | Operational records |  |
|  | Експлоатационни изисквания | Operational specifications/requirements |  |
|  | Експлоатационни ограничения | Operating restriction |  |
|  | Експлоатационни (оперативни) процедури | Operating procedures |  |
|  | Експлоатационни предели и условия | Operational limits and conditions |  |
|  | Експлоатационни показатели на централата | Records of operation |  |
|  | Експлоатационни процедури за нормална експлоатация | Normal operating procedures |  |
|  | Експлоатационни състояния | Operational states |  |
|  | Експлоатация | Operation |  |
|  | Експозиционна доза, мощност | Exposure dose rate |  |
|  | Екстремална авария | Extreme accident |  |
|  | Екстремални условия на натоварване | Extreme loading conditions |  |
|  | Елиминиране на последствията | Eliminate the effects |  |
|  | Енергиен диапазон | Energy (power) range |  |
|  | Енергийно състояние | Energy state |  |
|  | Енергия на покой | Rest energy |  |
|  | Естакада между сградите | Link Corridor |  |
|  | Естествен риск | Risk, natural |  |
|  | Естествена бариера | Natural barrier |  |
|  | Естествена циркулация | Natural circulation |  |
|  | Ефекти на окрехкостяване | Embrittlement effects |  |
|  | Ефективен коефициент на размножаване на неутроните | Effective Multiplication Factor (Keff) |  |
|  | Ефективно напрежение | Voltage-r.m.s.(root-mean-square) |  |
|  | Ефективност на регулиращите пръти | Rod worth control |  |

З|И|Й|К|Л|М|Н|О|П|Р|С|Т|У|Ф|Х|Ч|Ц|Ш|Щ|Я

|  | Заборна тръба | Scoop tube (Liquid expansion) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Заваръчен шев | Weld/Welding seam |  |
|  | Зависими откази | Dependent failures |  |
|  | Зададени нива на риска | Risk targets |  |
|  | Задвижка на байпаса на турбината | Turbine Bypass Valve (TBV) |  |
|  | Заглушаване на реактора | Reactor Trip (Scram) |  |
|  | Загриженост на населението | Public concern |  |
|  | Загуба на електрозахранване | Power, loss of |  |
|  | Загуба на електрозахранване от външен източник | Loss of offside power (LOOP) |  |
|  | Загуба на питателна вода | Loss of Feedwater (LOFW) |  |
|  | Загуба на топлоносителя | Loss of coolant |  |
|  | Загуба на функции на безопасност | Loss of safety functions |  |
|  | Задържане | Retention |  |
|  | Задържане на радионуклиди в организма | Retention of radionuclides |  |
|  | Замърсител | Pollutant |  |
|  | Замърсяване | Contamination |  |
|  | Замърсяване на околната среда | Environmental contamination |  |
|  | Запас до кризис на топлообмена | Critical Heat flux ratio |  |
|  | Запас на кризиса до топлообмена | Departure from Nucleate Boiling Ratio |  |
|  | Запас до критичната мощност | Margin, critical power |  |
|  | Запас по безопасността | Safety margins |  |
|  | Запас по реактивност | Reactivity margin |  |
|  | Запас по топлоотделяне | Thermal-margin |  |
|  | Запаси по надеждност | Margins against failure |  |
|  | Запорен клапан | Valve-isolating |  |
|  | Зараждащ се отказ | Incipient failure |  |
|  | Зареждаща машина | Fueling machine |  |
|  | Заразена вода | Water-contaminated |  |
|  | Зарядно устройство на АБ | Battery Charger |  |
|  | Затапен | Plugged |  |
|  | Затворена система за водно охлаждане на машинна зала | Turbine building closed cooling seal water system |  |
|  | Затворена система за водно охлаждане на реакторната сграда | Reactor Building Closed Cooling Water System (RBCCW) |  |
|  | Затворена система за охлаждане на активната зона | Reactor Core Isolation Cooling System (RCIC) |  |
|  | Затворена система за охлаждане на машинна зала с морска вода | Turbine Building Closed Cooling Sea Water System (TCWS) |  |
|  | Затоплен въздух ниско налягане | Service air |  |
|  | Захранване с променлив ток | AC electrical supply |  |
|  | Захранващ възел | Power Center (PC) |  |
|  | Защитен екран | Shield radiation |  |
|  | Защитна бариера на топлоносителя, намиращ се под налягане | Coolant Pressure Boundary (RCPB) |  |
|  | Защитна бариера на топлоносителя на реактор под налягане | Reactor Coolant Pressure Boundary (RCPB) |  |
|  | Защитна граница на I контур | Primary Boundary |  |
|  | Защитна плоча на реактора | Plate, shielding |  |
|  | Защитна преграда | Shield Wall |  |
|  | Защитна система | Protective system |  |
|  | Защитна система за безопасност | Protective safety system |  |
|  | Защитна стена | Shield wall |  |
|  | Защитни възможности | Protective capabilities |  |
|  | Защитни действия | Protective actions |  |
|  | Защитни дрехи | Protective clothing |  |
|  | Защитни материали | Materials, shielding |  |
|  | Значимо външно събитие | Significant external event |  |
|  | Значимост за безопасността | Safety merit |  |
|  | Значително изхвърляне | Release major |  |
|  | Золотников клапан за аварийно спиране на реактора | Scram Pilot Valve |  |
|  | Зона | Zone |  |
|  | Зона на аварийно планиране | Zone-emergency planning |  |
|  | Зона на дезактивация | Zone-decontamination |  |
|  | Зона на замърсяване | Zone-contamination |  |
|  | Зона на локализация (1-4 блок) | Confinement area |  |
|  | (5,6 блок) | Containment area |  |
|  |  | Localization area |  |
|  | Зона със строг режим (ЗСР) | Core-restrictive |  |

И|Й|К|Л|М|Н|О|П|Р|С|Т|У|Ф|Х|Ч|Ц|Ш|Щ|Я

|  | Изваждане на регулиращия прът на СУЗ | Control Rod Withdrawal |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Изключване на турбината | Turbine Trip |  |
|  | Изключвател в профилен корпус | Molded Case Circuit Breaker (MCCB) |  |
|  | Измерителен канал (ВВЕР) | Flux Thimble/Train (PWR) |  |
|  | Изпитание на хермопроходката | Penetration Testing (PT) |  |
|  | Изпитания с вихрови токове | Eddy Current Test (ET) |  |
|  | Изпълнителен механизъм | Actuator |  |
|  | Импулсен предпазен клапан | Pilot Operated Relief Valve (PORV), Power Operated Relief Valve (PORV), Impulse Relief (Safety) Valve [ISRV] [PSRV] |  |
|  | Импулсно предпазно устройство | Pressurizer Relief Valve [PRV] |  |

Й|К|Л|М|Н|О|П|Р|С|Т|У|Ф|Х|Ч|Ц|Ш|Щ|Я

|  | Йонообменен филтър | Ion exchanger/filter |
| --- | --- | --- |

К|Л|М|Н|О|П|Р|С|Т|У|Ф|Х|Ч|Ц|Ш|Щ|Я

|  | Кабел | Cable |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кабелна проходка | Cable Penetration |  |
|  | Калорифер | Space Heater |  |
|  | Камера за отлежаване (газголдер) | Gas Decay Tank |  |
|  | Канал за преместване на горивото | Fuel Transfer Channel |  |
|  | Кипящ реактор | Boiling Water Reactor (BWR) |  |
|  | Кипящ реактор с топлоносител лека вода и забавител тежка вода | Boiling Light Water Cooled, Heavy Water Moderated Reactor (BWCHWR) |  |
|  | Клапан за свръхналягане на оболочката (Запорна арматура на оболочката) | Containment Isolation Valve |  |
|  | Клапан с пневмопривод | Air Operated Valve |  |
|  | Ключ (бутон) за дистанционно управление | Remote Manual Switch <RMS> |  |
|  | Ключ за управление | Control Key [CK] |  |
|  | Коефициент на запаса до кризиса на топлообмена (кипащ реактор) | Critical Heat Flux Ratio (BWR) <CHFR> |  |
|  | Коефициент на качеството | Quality Factor <QF> |  |
|  | Коефициент на недогряване до повърхностно кипене (ВВЕР) | Departure from Nucleate Boiling (PWR) <DHR> |  |
|  | Коефициент на осево разпределение | Axial Shape Index (ASI) |  |
|  | Коефициент на отклонение от максимално допустимото значение | Peaking Factor <PKF> |  |
|  | Кожух | Shroud |  |
|  | Колектор собствени нужди | Power Station House Load Header [PSHLH] |  |
|  | Комбиниран клапан пред цилиндър ниско налягане | Combined Intermediate Valve (CIV) |  |
|  | Компенсатор на обема (КО) (ВВЕР) | Pressurizer (PWR) |  |
|  | Компенсационна кутия на термодвойките | Compensation Chamber Thermocouples Compensation Box [TCB] |  |
|  | Компенсиращ обем при аварийно спиране на реактора | Scram Discharge Volume (BWR) <SDV> |  |
|  | Комплектно разпределително устройство (КРУ) | Switchgear board<SB>Distribution Bus Bar [DBB] |  |
|  | Компютърна система за управление на технологичните процеси | Process Computer System <PCS> |  |
|  | Кондензат гореща пара на подгревателя | Heater Drain |  |
|  | Кондензатор | Condenser |  |
|  | Кондензатор на основната турбина | Main Condenser |  |
|  | Кондензатосборник на кондензатора | Condenser Hotwell |  |
|  | Кондензатосборник на кондензатора | Hotwell |  |
|  | Контрол в диапазона на източника | Source Range Monitor <SRM> |  |
|  | Контрол в диапазона на източника и в междинния диапазон | Source and Intermediate Range Monitor <SIRM> |  |
|  | Контрол в енергиен диапазон | Power Range Monitor <PRM> |  |
|  | Контрол за наличие на свободни детайли | Loose Part Monitor |  |
|  | Контрол за усредненото значение на мощността в енергиен диапазон | Average Power Range Monitor (APRM) |  |
|  | Контрол на качеството | Quality Control <QC> |  |
|  | Контрол на локалната мощност в енергиен диапазон | Local Power Range Monitor <LPRM> |  |
|  | Контрол на концентрацията на бора | Boron Concentration Control |  |
|  | Контрол на неутронния поток в широк диапазон | Wide Range Neutron Monitor <WRNM> |  |
|  | Контрол на топлинната мощност на реактора | Thermal Power Monitor <TPM> |  |
|  | Контрол по време на експлоатация | Inservice Inspection <ISI> |  |
|  | Контролен бак на продувката | Blowdown Monitor tank |  |
|  | Контролен предпазен клапан | Safety Valve |  |
|  | Концентрирани отпадъци | Concentrated Waste (CONW) |  |
|  | Корозия под напрежение | Stress Corrosion Cracking |  |
|  | Корозия под напрежение (крекинг) (междукристално корозионно разпукване под напрежение) | Intergranular Stress Corrosion Cracking <IGSCC> |  |
|  | Корпус на реактора | Reactor Vessel <RV> Reactor Pressure Vessel <RPV> |  |
|  | Кризис на топлообмена (критически топлинен поток) (кипащ реактор) | Critical Heat Flux (BWR) <CHF> |  |

Л|М|Н|О|П|Р|С|Т|У|Ф|Х|Ч|Ц|Ш|Щ|Я

|  | Лагер | Bearing |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Леден кондензатор (ВВЕР) | Ice Condenser (PWR) |  |
|  | Ледена кошница (ВВЕР) | Ice Basket (PWR) |  |
|  | Линия за предаване на електроенергия (далекопровод) | Linear Energy Transfer <LET> |  |
|  | Линия на сдувка (продувка) | Down Comer (Blowdown Pipe) |  |

М|Н|О|П|Р|С|Т|У|Ф|Х|Ч|Ц|Ш|Щ|Я

|  | Магнитен контактор | Magnetic contractor |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Магнитен прекъсвач | Magnetic Burst Breaker (MBB) |  |
|  | Магнитен пускател (контактор) | Magnetic Contactor |  |
|  | Магнитна възприемчивост | Magnetic susceptibility |  |
|  | Магнитопрахова дефектоскопия | Magnetic Particle Testing |  |
|  | Макет на системата | Mock-up of the system |  |
|  | Максимален изход на неутрони | Maximum Еxit Quality (MAXEQ) |  |
|  | Максимална проектна авария | Maximum Credible Accident (MCA), Design Basis Accident (DBA) |  |
|  | Максимални проектни параметри | Extreme design parameters |  |
|  | Максимално допустима температура на обвивката | Peak Cladding Temperature (PCT) |  |
|  | Максимално разширени граници | Maximum Permissible Limit (MPL) |  |
|  | Максимално-токова защита | Maximum Current Protection (MCP) |  |
|  | Максималнотоково реле | Overcurrent relay |  |
|  | Малко скъсване с теч на топлоносител | Small break (LOCA) |  |
|  | Маслена помпа на валопревъртащо устройство | Turning Oil Pump (TOP) |  |
|  | Маслена помпа на хидроподема на ротора | Jacking Oil Pump (JOP) |  |
|  | Маслена помпа при работа на валозавъртащото устройство | Turning oil pump |  |
|  | Mаслосистема (система за смазване) | Lubricating oil system |  |
|  | Масов коефициент на енергийно поглъщане | Mass energy absorption coefficient |  |
|  | Масов коефициент на отслабване | Mass attenuation coefficient |  |
|  | Масов коефициент на предаване на енергия | Mass energy transfer coefficient, Energy transfer coefficient |  |
|  | Масов отказ | Multiple Mode Failures |  |
|  | Масово паросъдържание | Mass steam quality |  |
|  | Материали, топлоотделящи | Materials, heat absorbent |  |
|  | Машинна зала | Turbine Hall |  |
|  | Медикобиологичен контрол | Monitoring, biomedical |  |
|  | Медицинско-биологичен контрол | Biomedical monitoring |  |
|  | Медицинско наблюдение | Health supervision |  |
|  | Медицинско обслужване | Medical care |  |
|  | Междинен диапазон | Range, intermediate |  |
|  | Междукристален | Inter-granular |  |
|  | Междукристално корозионно пропукване под напрежение | Intergranular stress corrosion cracking |  |
|  | Мека тъкан | Soft tissue |  |
|  | Мембрана | Rupture Disk |  |
|  | Мерки | Measures |  |
|  | Местен щит за управление | Local Control Board (LCB) |  |
|  | Местни обстоятелства | Local circumstances |  |
|  | Местно охлаждащо устройство | Local Cooler |  |
|  | Метална обвивка (ТВЗЛ) | Metal cladding |  |
|  | Метална обвивка на топлоотделящия елемент | Metallic fuel cladding |  |
|  | Метални конструкции | Metal structures |  |
|  | Металокерамика | Cermet |  |
|  | Металоконтрол | In-service inspection |  |
|  | Метеорологичен контрол | Meteorological monitoring |  |
|  | Механизъм на регулиращия прът (стержен) | Control Rod Drive Mechanism (CRDM) |  |
|  | Механичен отказ | Mechanic failure |  |
|  | Механическа устойчивост | Mechanical stability |  |
|  | Механически ограничители | Mechanical constraints |  |
|  | Механично управление на турбината | Turbine Mechanical Control |  |
|  | Мигновен риск | Immediate risk |  |
|  | Минимален коефициент до кризиса на топлообмена на активната зона на реактора | Core minimum critical heat flux ratio |  |
|  | Минимален коефициент на запаса до кризиса на топлообмена | Minimum Critical Heat Flux Ratio (MCHFR) |  |
|  | Минимален коефициент на запаса до кризис на топлообмена в активната зона на реактора (кипящ реактор) | Core Minimum Critical Heat Flux Ratio (CMCHFR) |  |
|  | Минимален коефициент на запаса до критическото енергоотделяне | Minimum Critical Power Ratio (MCPR) |  |
|  | Минимален коефициент на недогрева до повърхностно кипене | Minimum Departure from Nucleate Boiling Ratio (MONBR) |  |
|  | Минимална част от активната зона, характеризираща се с гранична плътност на енергоотделянето | Core minimum fraction of limiting power density (CMFLPD) |  |
|  | Минимално контролируемо ниво | Minimal Controlled Level |  |
|  | Многократна принудителна циркулация | Multiple forced circulation |  |
|  | Многократни откази | Multiple failures |  |
|  | Многочислени нива на защита | Multiple levels of protection |  |
|  | Мобилна група | Team operational |  |
|  | Модел на преноса в околната среда | Model, environmental transfer |  |
|  | Модулация | Multiplexing |  |
|  | Мостов кран | Bridge crane |  |
|  | Мостов кран | Overhead crane |  |
|  | Мощност на дозата | Rate, dose |  |
|  | Мощност на изхвърлянето; скорост на изхвърлянето | Release rate |  |
|  | Мощност на погълнатата доза | Absorbed dose rate |  |
|  | Мощностен диапазон | Range, power |  |
|  | Мощностни преходни процеси | Power transients |  |

Н|О|П|Р|С|Т|У|Ф|Х|Ч|Ц|Ш|Щ|Я

|  | Наблюдение | Surveillance |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Намаляване на товара | Reduction |  |
|  | Намотка | Coil |  |
|  | Напорен бак за борна вода за впръскване | Boron Injection Surge Tank |  |
|  | Направляваща тръба за пръти на СУЗ, (Направляваща втулка на прътите на СУЗ) | Control Rod Guide Tube <CRGT> |  |
|  | Направляващи тръби за датчици на контролно-измервателни прибори (ВВЕР) | Instrumentation Thimble Guide (PWR) |  |
|  | Началник смяна електро цех | Chief of Shift in Electrical Department |  |
|  | Началник смяна технологични измервания и автоматика | Chief of Shift for Technologic Measures and Automation |  |
|  | Недогряване до повърхностно кипене (ВВЕР) | Departure from Nucleate Boiling (PWR) <DNB> |  |
|  | Недогряване на водата на вход в активната зона (на реактора) | Core Inlet Subcooling |  |
|  | Неоперативен панел за управление | Auxiliary Control Panel |  |
|  | Неуправляемо разхлаждане | Uncontrolled Cooldown |  |
|  | Неутронен поток | Neutron Flux |  |

О|П|Р|С|Т|У|Ф|Х|Ч|Ц|Ш|Щ|Я

|  | Обвивка на ТОЕ от циркониево тръбен тип | Zirconium tube-type cladding |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Обезгазяване | Degasifying |  |
|  | Обезпечаване на безопасността | Safety ensuring |  |
|  | Обезпечаване на качеството | Quality Assurance |  |
|  | Обезпечаване на централата | Station blackout assurance |  |
|  | Обезпечаваща система | Support system |  |
|  | Обезсолителен филтър на кондензата | Condensate Filter Demineralizer [CFD] |  |
|  | Обезсоляваща установка | Demineralizer |  |
|  | Обезточване | Power failure (blackout) |  |
|  | Обезточване на АЕЦ | Blackout |  |
|  | Обективни данни (доказателства) | Objective evidence |  |
|  | Обемно паросъдържание | Steam quality, volumetric |  |
|  | Облицовка на херметичната обвивка (ВВЕР) | Containment Liner (PWR) |  |
|  | Облъчено отработило гориво | Irradiated Fuel |  |
|  | Обогатител | Concentrator |  |
|  | Обработваемост | Fabricability |  |
|  | Обработка | Treatment |  |
|  | Обработка на информация | Information, processing |  |
|  | Образуване на пара | Formation of steam |  |
|  | Обратим двигател-генератор [ОДГ] | Motor Generator set, Reversible Motor Generator |  |
|  | Ограничаване на последиците | Consequences limitation |  |
|  | Ограничен достъп | Restricted access |  |
|  | Ограничение | Constraint |  |
|  | Ограничител на разхода | Flow restrictor |  |
|  | Ограничителни устройства | Restraints |  |
|  | Обикновена въглеродна стомана | Plain carbon steel |  |
|  | Област | Area |  |
|  | Облицовка | Lining |  |
|  | Облъчване (в общ смисъл); експозиционна доза; доза | Exposure |  |
|  | Облъчване, външно | Exposure, external |  |
|  | Облъчване, вътрешно | Exposure, internal |  |
|  | Облъчено гориво | Irradiated fuel |  |
|  | Обобщена таблица | Cumulative table |  |
|  | Обогатено гориво | Enriched fuel |  |
|  | Обогатител | Concentrator |  |
|  | Обогатяване на гориво | Fuel enrichment |  |
|  | Оборудване предназначено за работа в аварийни условия | Emergency operating facility |  |
|  | Обоснована процедура | Validated procedure |  |
|  | Обосновка | Justification |  |
|  | Обосновка на проекта | Validation of the design |  |
|  | Обратен клапан | Cheek valve |  |
|  | Обратен поток | Backflow |  |
|  | Обратим двигател-генератор | Reversible motor-generator |  |
|  | Обратна връзка от експлоатационния опит | Feedback of operating experience |  |
|  | Обратна тяга | Backflow |  |
|  | Обучение на работните места | On-the-job training |  |
|  | Обход | Walkdown |  |
|  | Общ анализ | Generic analysis |  |
|  | Общ показател на еквивалентната доза | Unrestricted dose equivalent index |  |
|  | Обща мощност | Overall power |  |
|  | Обществено одобрение | Public acceptance |  |
|  | Oвлажнител | Damper |  |
|  | Околна среда | Environment |  |
|  | Окончателна документация по техническа обосновка на безопасността | Final Safety Analysis Report (FSAR) |  |
|  | Окончателна отговорност | Ultimate-responsibility |  |
|  | Окончателно охлаждане | Ultimate-cooling |  |
|  | Окончателно разполагане | Ultimate-disposal |  |
|  | Окончателно хранилище на радиоактивните отпадъци | Waste-repository |  |
|  | Окрехкостено разрушение | Brittle failure (fracture) |  |
|  | Окрехкостяване | Embrittlement |  |
|  | Олово | Lead |  |
|  | Опасно отклонение (нарушение) | Dangerous violation |  |
|  | Опасности, предизвикани от човешки дейности | Hazards, man-made |  |
|  | Оперативен журнал | Log book |  |
|  | Оперативен запас на реактивност | Operative reactivity margin |  |
|  | Оперативна група | Operational team |  |
|  | Оператор на реактор | Reactor Operator [RO] |  |
|  | Оператор на турбина | Turbine Operator [TO] |  |
|  | Опора | Support |  |
|  | Опора на корпуса на реактора | RPV pedestal |  |
|  | Опорен лагер | Thrust Bearing |  |
|  | Опорна плоча на активната зона | Core support plate |  |
|  | Опорни колони на активната зона на реактора | Core Support Columns |  |
|  | Оправдан риск | Justified risk |  |
|  | Определяне на отговорността | Responsibility assignment |  |
|  | Оптимизация | Optimization |  |
|  | Оптимизатор на положението на стержените | Rod Worth Minimizer [RWM} |  |
|  | Организиран теч (протечка) | Controlled leakage |  |
|  | Органично гориво | Organic fuel |  |
|  | Оросител на спринклерна система за охлаждане капака на реактора | Head Cooling Spray Sparger |  |
|  | Осево разпределение на мощността | Axial Power distribution |  |
|  | Осигуряване на качеството | Quality assurance |  |
|  | Основен ежектор | Steam Jet Air Ejector [SJAE] |  |
|  | Основен източник на неутрони | Primary Neutron Source |  |
|  | Основен кондезат на турбината | Main condenser |  |
|  | Основен преглед | Revision, major |  |
|  | Основна питателна помпа (ПЕП) | Main Feedwater Pump [MFP] |  |
|  | Основна смазваща маслена помпа | Main oil pump |  |
|  | Основна част на материала | Bulk of material |  |
|  | Остатъчен | Residual |  |
|  | Остатъчна радиоактивност | Residual radioactivity |  |
|  | Остатъчна топлина | Residual heat |  |
|  | Остатъчно топлоотделяне | Decay Heat |  |
|  | Остатъчно топлоотделяне | Removal heat |  |
|  | Остра лъчева болест | Acute radiation syndrome |  |
|  | Остра пара | Main steam |  |
|  | Остъкляване на радиоактивни отпадъци | Waste-vitrification |  |
|  | Осушител | Dryer |  |
|  | Осъществимост на плановете | Feasibility of plans |  |
|  | Отбор на турбината | Bleed |  |
|  | Отвеждане на остатъчното топлоотделяне | Decay Heat Removal (DHR) |  |
|  |  | Residual heat removal |  |
|  |  | Shutdown Heat Removal |  |
|  | Отвори (в помещения) | Openings |  |
|  | Отговорна организация | Responsible organization |  |
|  | Отгрев | Annealing |  |
|  | Отделителна енергонапрегнатост | Power density |  |
|  | Отказ | Failure |  |
|  | Отказ на атомните източници | Abandonment of nuclear sources |  |
|  | Отказ на оборудване | Equipment failure |  |
|  | Отказ по обща причина; пълен отказ | Common mode failure |  |
|  | Отклонение | Deviation |  |
|  | Отклонение на сигнала | Deviation Signal |  |
|  | Отлагане | Deposition |  |
|  | Отлагане в тъканите | Incorporation into issue |  |
|  | Отлагане на радионуклиди | Radionuclides, redistribution of |  |
|  | Отложен риск | Delayed risk |  |
|  | Отложени (в тъканите) нуклеиди | Incorporated nuclides |  |
|  | Относителен риск | Relative risk |  |
|  | Относителна биологична ефективност | Relative biological effectiveness |  |
|  | Отпадъци с висока специфична активност | High Conductivity Waste [HCW] |  |
|  | Отпадъци с ниска специфична активност | Low Conductivity Waste [LCW] |  |
|  | Отработена пара | Spent steam |  |
|  | Отработило гориво | Spent Fuel |  |
|  | Отражател | Baffle |  |
|  | Отражател на активната зона | Core Baffle |  |
|  | Отражателна плоча | Baffle Plate |  |
|  | Отрицателен ефект на обратната връзка | Negative feedback |  |
|  | Отрицателен коефициент | Negative coefficient |  |
|  | Отрицателна реактивност | Negative reactivity |  |
|  | Отсичащ клапан | Cut-off valve |  |
|  | Отсичащ клапан | Isolation Valve |  |
|  | Отсичащ клапан (стопорна заслонка) | Intercept valve |  |
|  | Отсичащ клапан за свежа пара (бързодействащ запорен отсичащ клапан) | Main Steam Isolation Valve [MSIV] |  |
|  | Отсичащ клапан на хермообвивката (КИД) | Containment Isolation Valve |  |
|  | Отсичащ клапан остра пара | Main steam isolation valve |  |
|  | Отсичащ модул | Isolation Module |  |
|  | Отсичаща арматура на линия питателна вода | Main Feedwater Isolation Valve [MFIV] |  |
|  | Отсичаща бариера (завеса) | Cut-off barrier |  |
|  | Отсичаща дренажна завеса | Barrier drainage cut off |  |
|  | Отслабване на аварията | Accident mitigation |  |
|  | Охладител | Cooler |  |
|  | Охладител на дренажа | Drain cooler |  |
|  | Охлаждане с въглероден двуокис | Carbondioxide cooling |  |
|  | Охлаждащ контур (кръг) | Loop cooling |  |
|  | Оценен риск | Risk, assessed |  |
|  | Оценка | Evaluation |  |
|  | Оценка на риска | Assessment-Risk |  |
|  | Оценка на проекта от гледна точка на безопасността | Safety evaluation of design |  |
|  | Охраняема зона | Security area |  |
|  | Очакван риск | Expected risk |  |
|  | Очакван период на работа | Anticipated working period |  |
|  | Очаквана непълна еквивалентна доза | Incomplete dose equivalent commitment |  |
|  | Очаквани нарушения на експлоатационните норми | Anticipated operational occurrences |  |
|  | Очакван преходен процес без сработване на АЗ на реактора | Anticipated Transient Without Scram (ATWS) |  |

П|Р|С|Т|У|Ф|Х|Ч|Ц|Ш|Щ|Я

|  | Пад на разхода на питателна вода | Drop in Feedwater flow |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Падане (изпускане) на проба(тамплет) | Fallout sample |  |
|  | Падане на налягане | Pressure drop |  |
|  | Падане на регулиращия прът на СУЗ | Control Rod Drop |  |
|  | Панел аварийни команди | Emergency Command Pannel [ECP] [PAK] |  |
|  | Панел за дистанционно изключване | Remote Shutdown Panel |  |
|  | Панел за формиране на сигнали (ПФС) | Signal Initiating Pannel (SIP) |  |
|  | Панел на БЩУ | Main control room panel |  |
|  | Панел на местен щит за управление | Local control panel |  |
|  | Панел на сдувките | Blowout panel |  |
|  | Пара на крайното уплътнение | Turbine gland steam |  |
|  | Пара за уплътнение на турбината | Turbine Gland Steam |  |
|  | Параметри, първоначални работи | Parameters, initial operating |  |
|  | Парна възглавница | Steam cushion |  |
|  | Парна експлозия | Steam explosion |  |
|  | Парна страна | Vapor side |  |
|  | Парна турбина | Steam Turbine |  |
|  | Парова възглавница (в КО) | Steam cushion (blanket) |  |
|  | Пароводна смес | Steam and water mixture |  |
|  | Пароводни комуникации | Steam-water lines |  |
|  | Парогазови изхвърляния | Steam and gas discharges |  |
|  | Парогенератор (ПГ) | Steam Generator (SG) |  |
|  | Парообразуване | Steam formation |  |
|  | Пароотвеждащ канал | Steam discharge channel |  |
|  | Паропрегревател | Reheater |  |
|  | Паропреобразувател | Steam converter |  |
|  | Паропровод | Steam line, Steam pipe |  |
|  | Паропроизводство | Steam generation |  |
|  | Пароразпределителен коридор | Steam distribution corridor |  |
|  | Паросъдържание, средно масово | Steam quality, mean mass |  |
|  | Период на полуразпад | Half life |  |
|  | Пароциркониева реакция | Steam-zirconium reaction |  |
|  | Пасивен компонент (възел) | Passive component |  |
|  | Периметър | Perimeter |  |
|  | Периодични изпитания | Periodic tests |  |
|  | Периферно преднапрежение | Circumferential prestressing |  |
|  | Персонал | Staff |  |
|  | Питателен тръбопровод | Feedwater pipeline |  |
|  | Питателна вода | Feedwater |  |
|  | Питателна помпа | Feedwater Pump |  |
|  | Питателна помпа на реакторната установка | Reactor Feedwater Pump (RFP) |  |
|  | Питателна помпа на реакторната установка с електропривод (Кипящ реактор) | Motor Driven Reactor Feedwater Pump {BWR} (MDRFP) |  |
|  | Питателна помпа на реакторната установка с турбопривод (кипящ реактор) | Turbine Driven Reactor Feedwater Pump {BWR} (TDRFP) |  |
|  | Питателна помпа с електропривод | Motor Driven Feedwater Pump (MDFWP), Main Feed Water Pump |  |
|  | Планов ремонт | Planned maintenance |  |
|  | Планово-предупредителен ремонт | Planned Preventive Maintenance [PPM] |  |
|  | Пластично скъсване | Ductile rupture |  |
|  | Пластичност | Ductility |  |
|  | Площадка | Site |  |
|  | Площадка на централата | Site plant |  |
|  | Плътност | Density |  |
|  | Пневматичен инструмент | Air tool |  |
|  | Пневматичен регулиращ клапан | Air Control Valve |  |
|  | По периметъра | Along the perimeter |  |
|  | Поведение на реактор | Reactor behavior |  |
|  | Поведение на съоръжение | Behaviour |  |
|  | Поведение на централата | Plant behaviour |  |
|  | Повишаване на безопасността | Safety improving |  |
|  | Повишаване на нивото до | Raise the level to |  |
|  | Повреда | Damage |  |
|  | Повреждане на гориво | Fuel damage |  |
|  | Повтарящ се риск | Recurrent risk |  |
|  | Повторение на събитие | Event recurrence |  |
|  | Повърхност | Surface |  |
|  | Повърхностен слой | Surface layer |  |
|  | Повърхностна вода | Water surface |  |
|  | Повърхностна еквивалентна доза | Shallow dose equivalent |  |
|  | Повърхностно изравняване | Surface leveling |  |
|  | Погълната доза | Absorbed dose |  |
|  | Поглътител на неутрони | Neutron absorber |  |
|  | Поглъщане | Absorption |  |
|  | Поглъщане на радионуклиди | Radionuclides uptake |  |
|  | Поглъщащ прът | Absorber rod |  |
|  | Погребване на радиоактивни отпадъци | Waste disposal |  |
|  | Подаване на топлоносител | Coolant delivery |  |
|  | Подвижен датчик за неутронен поток | Movable neutron detector |  |
|  | Подгревател високо налягане (ПВН) | High Pressure Feedwater Heater (HPF HTR) |  |
|  | Подгревател на СПП | Moisture Separator Heater [MSH] |  |
|  | Подгревател на СПП (подгревател втора степен) | Moisture Separator Reheater [MSR] |  |
|  | Подмяна на горивото | Replacement, fuel |  |
|  | Подобряване на безопасността | Safety improvement |  |
|  | Подпитка | Make-up |  |
|  | Подпитка, барабан-сепаратор | Make-up, drum separator |  |
|  | Подпитъчна вода | Make-up water |  |
|  | Подсборка (касета) | Subassembly |  |
|  | Поеман риск | Perceived risk |  |
|  | Поетапни ответни мерки | Graded response |  |
|  | Пожарен хидрант | Fire hydrant |  |
|  | Пожарогасител | Fire extinguisher |  |
|  | Пожароустойчив | Fire resistant |  |
|  | Показания на прибора | Instrument readings |  |
|  | Показател за нивото на мощността | Readings for power level |  |
|  | Поканално регулиране | Channel by channel control |  |
|  | Покриване (с някакъв метал; плакиране; обвивка на ТОЕ) | Cladding |  |
|  | Покритие; обмазване (за кабели) | Coating |  |
|  | Поле | Bay, Field |  |
|  | Поле, выпуклос | Field-smooth convex |  |
|  | Поле, дву-гърбо | Field-double-humped |  |
|  | Поле на енергоотделянето | Power density field |  |
|  | Полимерна залепваща паста | Polymer adhesive paste |  |
|  | Полифенил | Poluphenyle |  |
|  | Положителен коефициент | Positive coefficient |  |
|  | Положителен пробег на реактивност | Reactivity, positive overshoot of |  |
|  | Полярен кран | Polar Crane |  |
|  | Помещение | Compartment (room) |  |
|  | Помпа | Pump |  |
|  | Помпа Вода Циркулация (ПВЦ) | Circulating Water Pump |  |
|  | Помпа за аварийно подпитаване (ПАП) | High Pressure Injection Pump |  |
|  | Помпа за продувка на кондензатор | Blowdown Condenser pump |  |
|  | Помпа за рециркулация на борната вода за впръскване | Boron Injection Recirculation Pump |  |
|  | Помпа за уплътняване | Seal pump |  |
|  | Помпа на бак-утаителя | Sump Pump |  |
|  | Помпа на приямъка | Sump pump |  |
|  | Помпа на продувката на кондензатора | Blowdown Condenser Pump |  |
|  | Помпа питателна вода за реактора | Reactor Feedwater pump |  |
|  | Помпа система уплътнение | Seal Pump |  |
|  | Помпа циркулационна вода (ПВЦ) | Circulating Water Pump [CWP} |  |
|  | Последователни бариери | Successive barriers |  |
|  | Последователност на развитие на аварията | Sequence, accident |  |
|  | Последствия за здравето | Effects health |  |
|  | Постоянен радиоактивен разпад | Decay constant radioactivity |  |
|  | Постоянно присъствуващ риск | Ever-present risk |  |
|  | Постояннотоково напрежение | Voltage direct (DC) |  |
|  | Постъпване на радионуклиди | Intake of radionuclides |  |
|  | Постъпване на радионуклиди (в организма) | Radionuclide intake |  |
|  | Потенциален риск | Potential risk |  |
|  | Поток в активната зона (на реактора) | Core Inlet Subcooling |  |
|  | Поток, енергиен | Energy flux |  |
|  | Поток, неутронен | Neutron flux |  |
|  | Поток, топлинен | Heat (thermal) flux |  |
|  | Поток на активната зона на реактора | Core flow |  |
|  | Поток на частиците | Particle flux |  |
|  | Почвено замърсяване | Soil contamination |  |
|  | Правови правомощия | Legal authority |  |
|  | Правова основа | Legal framework |  |
|  | Праг | Threshold |  |
|  | Превишаване на критичността; внезапно | Excursion, criticality |  |
|  | Превишаване на мощността | Power overshoot |  |
|  | Превишаване на оборотите на въртене на турбината | Turbine Overspeed |  |
|  | Превишаване на честотата на въртене на турбината | Turbine Overspeed |  |
|  | Превключвател на режимите на работа на реактора | Reactor Mode Switch |  |
|  | Преглед на безопасността | Safety review |  |
|  | Прегревател на сепаратор-паропрегревател | Moisture separator reheater |  |
|  | Прегряване | Reheat |  |
|  | Прегряване на горивото | Fuel over-heating |  |
|  | Прегряване на пара | Superheating of steam |  |
|  | Предаване на смяна на оперативния персонал | Handing over to operating staff |  |
|  | Предавател | Transmitter |  |
|  | Предварителен филтър | Prefilter |  |
|  | Предварителна документация по техническа обосновка на безопасността | Preliminary Safety Analysis Report [PSAR] |  |
|  | Предварително дроселиране на активната зона | Pre-throttling of the core |  |
|  | Предварително разгряване | Preheating |  |
|  | Предварително устройство | Transmitter |  |
|  | Предел | Limit |  |
|  | Предел (граница) на дозата на персонала | Occupational dose limit |  |
|  | Предел на годишното постъпление | Annual Limit of Intake [ALI] |  |
|  | Предели на безопасността | Safety limits |  |
|  | Предели на дозата | Dose-limits |  |
|  | Пределна безопасност | Ultimate safety |  |
|  | Пределна мощност | Maximum power |  |
|  | Пределна якост | Ultimate strength |  |
|  | Пределно-допустима доза | Maximum permissible dose |  |
|  | Пределно-допустима концентрация | Maximum permissible concentration |  |
|  | Пределно допустима стойност | Maximum permissible value |  |
|  | Предексплоатационен период | Pre-operation period |  |
|  | Пред-експлоатационна наладка | Pre-operational adjustments |  |
|  | Предотвратяване на аварията | Accident-prevention |  |
|  | Предопределен | Predetermined |  |
|  | Предпазен клапан | Relief valve |  |
|  |  | Safety relief valve |  |
|  |  | Safety valve |  |
|  | Предпазен клапан с импулсен клапан | Pilot Operated Relief Valve |  |
|  | Предпазен клапан с принудително действие | Power Operated Relief Valve [PORV] |  |
|  | Предписан предел | Limit, prescribed |  |
|  | Предпочитане на риска | Risk preference |  |
|  | Предупредителен сигнал | Alarm-warning alarm |  |
|  | Предупредителна сигнализация | Warning alarm |  |
|  | Предусилвате | Pre-amplifier |  |
|  | Презареждане с гориво | Refueling |  |
|  | Презареждане на мощността | On-load refueling |  |
|  | Презареждане при спрян реактор | Off-load refueling |  |
|  | Презареждаща машина | Refueling Machine |  |
|  | Прекалибровка | Recalibration |  |
|  | Прекъсвач във фасонков корпус | Molded case circuit breaker |  |
|  | Прекъсвач, разединител | Breaker |  |
|  | Преработване | Reprocessing |  |
|  | Прекъсване на захранване | Break in supply |  |
|  | Преместване (на горивните елементи) | Relocation |  |
|  | Преместване на блока с взривоопасни вещества | Drifting explosive cloud |  |
|  | Преместване на гориво (след авария) | Fuel displacement |  |
|  | Пренебрежимо малък риск | Negligible risk |  |
|  | Пренос | Transfer |  |
|  | Пренос на радиоактивни вещества | Transmission of radioactive substances |  |
|  | Пренос на радионуклиди | Transfer of radionuclides |  |
|  | Преносим датчик за измерване на неутронния поток | Movable Neutron Detector |  |
|  | Преобладаващ | Prevailing |  |
|  | Преобразувател на пара | Steam Converter |  |
|  | Преподготовка на персонала | Retraining |  |
|  | Преработване на ядрено гориво | Reprocessing nuclear fuel |  |
|  | Преразпределение на радионуклиди | Redistribution of radionuclides |  |
|  | Преход | Transition |  |
|  | Преходен процес | Transient |  |
|  | Преходен режим | Transient |  |
|  | Преходен режим на кипене | Boiling transition |  |
|  | Преходни процеси с изменение на мощността | Power transient accident |  |
|  | Преходи между сградите | Intermediate building |  |
|  | Прибор, управляващ последователността на технологичния процес | Sequencer |  |
|  | Прибори авариен контрол | Instruments, emergency monitoring |  |
|  | Прибори и датчици за контрол | Monitor |  |
|  | Привод | Drive |  |
|  | Привод на регулиращ прът | Control Rod Drive (CRD) |  |
|  | Пригодност за експлоатация | Fitness for service |  |
|  | Приемане на риска | Risk acceptance, Risk taking |  |
|  | Приемлив риск | Acceptable risk |  |
|  | Приемливи граници | Acceptable limits |  |
|  | Приет риск | Accepted risk |  |
|  | Принудителна циркулация | Forced circulation |  |
|  | Принципи на управление на безопасността | Safety management principles |  |
|  | Приоритетна сигнализация | Prioritized alarm |  |
|  | Природен риск | Risk natural |  |
|  | Природен фактор | Natural factor |  |
|  | Присъща (вътрешна) безопасност | Inherent safety |  |
|  | Приточен вентилатор | Supply fan |  |
|  | Приямък | Sump |  |
|  | Пробег | Run-down (Coast down) |  |
|  | Пробег на турбината | Turbogenerator run-down |  |
|  | Пробег на турбогенератора | Turbogenerator run-down |  |
|  | Пробоотбиране от вътрешността на зоната | Traveling Incore Sampling [TIS] |  |
|  | Пробоотбор | Sampling |  |
|  | Проверка | Audit |  |
|  | Проверка | Examination (QA) |  |
|  | Прогнозен срок на служба (работа) | Projected lifetime |  |
|  | Прогнозно моделиране | Predictive modeling |  |
|  | Продукт на деление на ядреното гориво | Fission products |  |
|  | Проектна авария | Design Basis Accident (DBA) |  |
|  | Проектна мощност | Design output |  |
|  | Проектна мощност | Design power |  |
|  | Проектни основи на безопасността | Safety design basis |  |
|  | Проектно земетресение | Design Basis Earthquake |  |
|  | Производен материал | Fertile material |  |
|  | Производни предели (граници) | Derived limits |  |
|  | Производство и строителство | Manufacture and construction |  |
|  | Производство на пара | Generation of steam |  |
|  | Промеждутъчна преграда на парогенератора | Steam generator support plate |  |
|  | Променлив ток | Alternating current (AC) |  |
|  | Променливотоково напрежение | Voltage alternating (AC) |  |
|  | Промишлен риск | Industrial risk |  |
|  | Проникваща способност (на излъчване) | Penetrating power |  |
|  | Противоавариен център | Emergency center |  |
|  | Противоаварийна инструкция за експлоатация | Emergency Operating Procedure |  |
|  | Противоаварийна тренировка | Drill emergency |  |
|  | Противодействие | Counteracting |  |
|  | Противофилтрационна стена | Wall, filtration-proof |  |
|  | Прототипни изпитания | Prototype testing |  |
|  | Професионален риск | Risk occupational |  |
|  | Профил на мощността | Power shape |  |
|  | Профилиране на мощността | Power shaping |  |
|  | Проходка; хермопроходка | Penetration |  |
|  | Проходка в херметичната обвивка (оболочката) | Containment Penetration |  |
|  | Проходка на бокса на ПГ | Confinement penetration |  |
|  | Проходка на хермообвивката | Containment-penetration |  |
|  | Процедура, базирана на симптом | Процедура, базирана на симптом |  |
|  | Процедури (програми) за функционални изпитания | Functional test procedures |  |
|  | Пръстеновиден резервоар | Annular tank |  |
|  | Пръстеновидно пространство (обем) | Annulus |  |
|  | Пръстеновидно уплътнение | Annulus Seal |  |
|  | Прът на СУЗ | Full Length Control Rod |  |
|  | Пукнатина | Crack |  |
|  | Пулсираща екстракционна колона | Pulse column extractor |  |
|  | Пункт за дезактивизация | Point, decontamination |  |
|  | Пусков трансформатор | Startup Transformer (Str) |  |
|  | Пуско-резервен бойлер | House (auxiliary) boiler |  |
|  |  | Auxiliary Boiler (AUXB) |  |
|  |  | House Boiler (HB) |  |
|  | Първична защитна оболочка на реактора | Primary containment vessel |  |
|  | Първични предели (граници) | Primary limits |  |
|  | Първоначални работни параметри | Initial operating parameters |  |
|  | Първостепенна отговорност за безопасността | Overriding safety responsibility |  |
|  | Пълен отказ | Common Mode Failure |  |
|  | Пълно обезточване | Station Blackout [SBO] |  |
|  | Пълно обезточване на АЕЦ | Major plant blackout |  |
|  | Първична защитна оболочка на реактора | Primary Containment Vessel [PCV] |  |
|  | Пътища на облъчване | Exposure pathways |  |

Р|С|Т|У|Ф|Х|Ч|Ц|Ш|Щ|Я

|  | Работен предпазен клапан на тръбопровода за свежа пара | Main Steam Safety Relief Valve [MSRV] |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работно място на оператор-технолог | Operator-technologist Work Station [OTNS] |  |
|  | Радиационен контрол на площадката | Area Radiation Monitor [ARM] |  |
|  | Радиационен контрол на технологичния процес | Process Radiation Monitor [PRRM] |  |
|  | Радиоактивност | Radioactivity |  |
|  | Разкъсване на паропровод | Steam Line Break [SLB] |  |
|  | Разреждане на бора с чист концентрат | Boron Dilution |  |
|  | Разрешение за строителство | Construction Permit |  |
|  | Разхлаждане на заглушен реактор | Shutdown Cooling |  |
|  | Разширител (двигател-генератор) | Liquid Expansion (Motor Generator Set) |  |
|  | Реактивност | Reactivity |  |
|  | Регулатор | Governor |  |
|  | Регулатор за ограничаване на мощността | Power Limiting Regulator |  |
|  | Регулиращ клапан | Control Valve |  |
|  | Регулиращ клапан на линията за питателна вода | Main Feedwater Control Valve |  |
|  | Регулиращ клапан на линията за подаване на аварийна питателна вода | Auxiliary Feedwater Control Valve |  |
|  | Регулиращ клапан на пара с високо налягане | High Pressure Steam Control Valve [HPCV] |  |
|  | Регулиращи пръти кластерен тип | Control Rod Cluster {PWR}[CRC] |  |
|  | Резервен щит за управление | Auxiliary Control Room [ACR], Emergency Control Room (ECR) |  |
|  | Резервна система за обработка на защитния газ | Standby Gas Treatment System [SGTS] |  |
|  | Резервна система за течно (борно) регулиране | Standby Liquid Control System [SLC] |  |
|  | Резервоар за аварийно подпитаване | Borated Water Tank |  |
|  | Рекомбинационна установка за водород | Hydrogen Recombiner |  |
|  | Рекомбинираща установка | Recombiner |  |
|  | Реле | Relay |  |
|  | Релейна схема | Relay Circuit [RC] |  |
|  | Рециркулационна помпа на реакторната установка | Reactor Recirculation Pump |  |
|  | Ротор на турбината | Turbine Rotor/Propeller |  |

С|Т|У|Ф|Х|Ч|Ц|Ш|Щ|Я

|  | Салниково уплътнение | Gland Seal |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сборка източници на неутрони | Neutron Sources Assembly |  |
|  | Свежа пара | Main Steam [MS] |  |
|  | Сграда на машинна зала | Turbine Building [TB] |  |
|  | Сграда на реакторната установка | Reactor Building (RB) |  |
|  | Сгъстен въздух ниско налягане | Service Air [SA] |  |
|  | Сеизмичен датчик | Seismic Sensor |  |
|  | Сензорен стержен (прът) | Sensor rod |  |
|  | Сепаратор на пара | Steam Separator |  |
|  | Система вторичен кондензат на подгревател високо налягане | Feedwater Heater Drain System [HD] |  |
|  | Система газообразни радиоактивни отпадъци | Gaseous Waste System |  |
|  | Система за авариен впръск високо налягане | High Pressure Safety Injection System [HPSI] |  |
|  | Система за аварийно въвеждане на бор | Emergency Boron Injection System [EBIS] |  |
|  | Система за аварийно охлаждане на активната зона | Emergency Core Cooling System [ECCS] |  |
|  | Система за аварийно подпитаване на парогенератора (САППГ.) | Emergency Feed Water System (EFWS) |  |
|  | Система за аварийно подпитаване на първи контур (САП-в.н.) | High Pressure Injection System (HPIS) |  |
|  | Система за байпасиране на турбината | Turbine Bypass System |  |
|  | Система за безопасност | Safety System |  |
|  | Система за вентилация на подгревателя на питателна вода | Feedwater Heater Vent System [HV] |  |
|  | Система за вентилация на херметичната обвивка (ВВЕР) | Containment Ventilation System {PWR} |  |
|  | Система за визуален контрол на облъченото гориво | Irradiated Fuel Visual Inspection System |  |
|  | Система за водно охлаждане статора на турбогенератора | Main Generator Stator Cooling Water System |  |
|  | Система за впръск високо налягане в топлоносителя (Система аварийна подпитка) | High Pressure Coolant Injection System [HPCI] |  |
|  | Система за впръск на питателна вода в реактора | Reactor Feedwater Sparger |  |
|  | Система за впръск ниско налягане в топлоносителя (кипящ реактор) | Low Pressure Coolant Injection System {BWR} [LPCI)] |  |
|  | Система за въздушно охлаждане на херметичната обвивка (оболочката) | Containment Fan Cooler System [RCFC] |  |
|  | Система за вътрешнореакторен контрол | Incore Instrumentation System [ICIS] |  |
|  | Система за газоотделяне | Off Gas System [OG] |  |
|  | Система за дистанционно изключване | Remote Shutdown System [RSS] |  |
|  | Система за защита на реактора | Reactor Protection System [RPS] |  |
|  | Система за изобразяване на параметрите за безопасност | Safety Parameter Display System [SPDS] |  |
|  | Система за изхвърляне на пара в атмосферата (ВВЕР) | Steam Dump System {PWR} [SDS} |  |
|  | Система за изхвърляне на пара в кондензатора на турбогенератора (БРОУ-К) | Main Steam Bypass System [MSB] |  |
|  | Система за индикация положението на прътите (кластери) | Rod Position Indication System [RPIS] Rod Position Information System [RPIS] |  |
|  | Система за компенсиране на обема и борно регулиране | Chemical and Volume Control System [CVCS] |  |
|  | Система за контрол на атмосферата в първичната защитна оболочка | Primary Containment Atmospheric Control System [PCAC] |  |
|  | Система за контрол на лесно запалими газове (кипящ реактор) | Flammability Control System {BWR} [FCS] (Flammable Gas Control System) |  |
|  | Система за контрол на налягането в реактора (ВВЕР) | Reactor Pressure Control System {PWR} |  |
|  | Система за контрол на налягането на компенсатора на обема (ВВЕР) | Pressurizer Pressure Control System {PWR} |  |
|  | Система за контрол на неутронния поток | Neutron Instrumentation System [NIS](Neutron Monitoring System) [NMS] (Nuclear Instrumentation System) [NIS] |  |
|  | Система за контрол на нивото в парогенератора (ВВЕР) | Steam Generator Level Control System {PWR} |  |
|  | Система за контрол на облъченото гориво чрез вземане проби | Irradiated Fuel Sipping Inspection System |  |
|  | Система за контрол на питателна вода | Feedwater Control System [FWS] |  |
|  | Система за контрол на температурата в реактора (ВВЕР) | Reactor Temperature Control System {PWR} |  |
|  | Система за мокро презареждане | Refueling Water System [RWS] |  |
|  | Система за обработка на радиоактивни отпадъци | Radioactive Waste Treatment System [RW] Radwaste Treatment System |  |
|  | Система за отбиране на проби и образци | Sampling System [SAM] |  |
|  | Система за отбиране на проби и образци след авария | Post Accident Sampling System [PASS] |  |
|  | Система за отвеждане на остатъчното топлоотделяне | Residual Heat Removal System [RHR]{Decay Heat Removal System} (Shutdown Heat Removal System) |  |
|  | Система за отделяне на въздуха от кондензатора | Condenser Air Removal System [CAR] |  |
|  | Система за откриване на повредено гориво | Failed Fuel Detection System |  |
|  | Система за отопление, вентилация и кондициониране на въздуха | Heating Ventilating and Air Conditioning System [HVAC] |  |
|  | Система за отстраняване на радиоактивни отпадъци | Radwaste Disposal System |  |
|  | Система за охрана, оборудвана с технически средства | Engineering Safeguard System [ESS] (Engineered Safeguard System) |  |
|  | Система за охлаждане басейна за отлежаване | Spent Fuel Pool Cooling System [SFPCS] |  |
|  | Система за охлаждане и очистване на басейна за отлежаване на горивото | Fuel Pool Cooling and Cleanup System [FPC] |  |
|  | Система за охлаждане на привода на регулиращия прът | Control Rod Drive Mechanism Cooling |  |
|  | Система за охлаждане на сухата шахта (Система за охлаждане на защитната оболочка) | Drywell Cooling System [DWCS] (Containment Cooling System) |  |
|  | Система за очистка на водата на I контур | Reactor Water Cleanup System [RWCU] |  |
|  | Система за подпитаване на басейна за отлежаване на горивото | Fuel Pool Makeup Water System [FPMUW] |  |
|  | Система за подпитаване на I контур | Primary Makeup Water System [PMWS] |  |
|  | Система за прекратяване подаването на пара от ядрената паропроизводителна установка | Nuclear Steam Supply Shutdown System [NSSSS] |  |
|  | Система за продувка на парогенератора | Steam Generator Blowdown System {PWR} [SGBDS] |  |
|  | Система за противопожарна защита | Fire Protection System [FP] |  |
|  | Система за радиационен контрол | Radiation Monitoring System [RMS] |  |
|  | Система за радиационен контрол на атмосферата в херметичната обвивка (Оболочката) | Containment Atmospheric Monitoring System [CAMS] |  |
|  | Система за ръчно управление на реактора (кипящ реактор) | Reactor Manual Control System {BWR} [RMCS] |  |
|  | Система за снабдяване на генератора с водород | Main Generator Hydrogen Gas Supply System |  |
|  | Система за срив на вакуума | Vacuum Breaking System |  |
|  | Система за топлоснабдяване от пуско-резервния котел | House Boiler Steam System [HS] (Heating Steam System) |  |
|  | Система за търсене на протечки | Leak Detection System [LDS] |  |
|  | Система за уплътнение на вала на генератора | Main Generator Seal Oil System |  |
|  | Система за управление на група регулиращи пръти | Rod Bank Control System {PWR} |  |
|  | Система за управление на контура на многократната циркулация в реактора | Reactor Recirculation Flow Control System [RFW] |  |
|  | Система за управление на последователността на движението на прътите | Rod Sequence Control System [RSCS] |  |
|  | Система за управление и защита на реактора (СУЗ) | Reactor Control and Protection System {PWR} Reactor Protection System [RPS] [SUZ] |  |
|  | Система за циркулация на I контур | Primary Loop Recirculation System [PLR] |  |
|  | Система за циркулация на топлоносителя на I контур | Reactor Coolant System [RCS] |  |
|  | Система, обезпечаваща безопасност чрез впръск | Safety Injection System [SIS] |  |
|  | Система основен кондензат | Condensate System |  |
|  | Система пара за уплътняване на турбината | Gland Steam System [GS] |  |
|  | Система пароотбори на турбината | Turbine Extraction Steam System [ES] |  |
|  | Система питателна вода | Main Feedwater System [MFS] |  |
|  | Система сгъстен въздух високо налягане | Instrument Air System [IA] |  |
|  | Система твърди радиоактивни отпадъци | Solid Radioactive Waste System [SRS] |  |
|  | Система техническа вода | Component Cooling Water System [CCWS] / Service Water |  |
|  | Система течни радиоактивни отпадъци | Liquid Radioactive Waste System |  |
|  | Система циркулационна вода | Circulating Water System [CW] |  |
|  | Скъсване на тръбопровод за питателна вода | Feedwater Line Break [FWLB] |  |
|  | Скъсен прът на СУЗ | Part Length Control Rod |  |
|  | Смукателен клапан | Inlet (Suction) Valve |  |
|  | Смукателен колектор | Suction (Intake) Header |  |
|  | Сноп ТОЕ (топлоотделящи елементи) | Fuel Rod Bundle |  |
|  | Соленоиден клапан | Pilot Solenoid Valve |  |
|  | Соленоиден клапан за аварийно спиране на реактора | Scram Solenoid Valve |  |
|  | Спецводоочистка | [UCWPF] |  |
|  | Специфични характеристики на безопасността | Inherent safety features |  |
|  | Спецканализация | Radioactive Drain [RD] |  |
|  | Спецкорпус | [UMPF] |  |
|  | Спринклерна система високо налягане за охлаждане на активната зона на реактора (кипящ реактор) | High Pressure Core Spray System {BWR} [HPCS] |  |
|  | Спринклерна система на активната зона на реактора | Core Spray |  |
|  | Спринклерна система на херметичната обвивка | Containment Hydrogen Control System |  |
|  | Спринклерна система ниско налягане за охлаждане на активната зона на реактора (кипящ реактор) | Low Pressure Core Spray System {BWR} [(LPCS)] |  |
|  | Спиране без разхлаждане | Hot Shutdown |  |
|  | Спиране с разхлаждане | Cold Shutdown |  |
|  | Спомагателна маслена помпа | Auxiliary Oil Pump |  |
|  | Спомагателна питателна помпа с турбопривод (ВВЕР) | Turbine Driven Auxiliary Feedwater Pump {PWR} |  |
|  | Спомагателна помпа с дизелово задвижване (ВВЕР) | Diesel Driven Auxiliary Pump {PWR} |  |
|  | Спомагателна сграда | Auxiliary Building [AB] |  |
|  | Спомагателна система на реакторната установка | Reactor Auxiliary System |  |
|  | Спомагателна система питейна вода (Система за аварийна питателна вода) | Auxiliary Feedwater System [AFWS] (Emergency Feedwater System ) |  |
|  | Спомагателно здание | Service Building [SB] |  |
|  | Спомагателно реле | Auxiliary Relay |  |
|  | Средна топлинна мощност на активната зона (на реактора) | Average Core Thermal Output |  |
|  | Старши инженер по управление на реактора | Senior Reactor Operator [SRO] |  |
|  | Статор | Stator |  |
|  | Стелаж за отработило гориво | Spent Fuel Rack |  |
|  | Стелаж за свежо гориво | Fresh Fuel Rack |  |
|  | Стена на биологична защита | Biological Shield Wall |  |
|  | Стойка за контролно-измервателни прибори | Instrumentation Rack |  |
|  | Стопорен клапан | Main Stop Valve [MSV] |  |
|  | Стопорен клапан на пара с високо налягане | High Pressure Steam Stop Valve [HPSV] |  |
|  | Стопорна заслонка | Intercept Valve [IV] |  |
|  | Стопорна заслонка през цилиндър ниско налягане | Intermediate Stop Valve [ISV] |  |
|  | Струйна помпа | Jet Pump {BWR} |  |
|  | Студена нитка | Cold Leg |  |
|  | Субективна грешка | Human Error |  |
|  | Суха шахта | Drywell [DW] |  |
|  | Събитие, предвидено в проекта | Design Basis Event [DBE] |  |
|  | Съединител | Clutch |  |
|  | Състояние на безопасно спиране | Safe shutdown condition |  |
|  | Съхранение, транспортиране и презареждане на горивото | Fuel Handling |  |

Т|У|Ф|Х|Ч|Ц|Ш|Щ|Я

|  | Температура на еластичност | Nill Ductility Transition Temperature [NDTT] |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Температурен коефицент на реактивност на горивото | Fuel Temperature Coefficient |  |
|  | Температурен коефициент на реактивност на забавителя | Moderator Temperature Coefficient |  |
|  | Термосъпротивление | Resistor Temperature Detector [RTD] |  |
|  | Технико-икономически анализ | Cost-performance analysis |  |
|  | Технически съветник на смяната | Shift Technical Advisor [STA] |  |
|  | Токово реле | Overcurrent/Current Relay |  |
|  | Толкова малко, колкото е практически достижимо | As Low As Practicable [ALAP] |  |
|  | Толкова малко, колкото е разумно да се достигне | As Low As Reasonably Achievable [ALARA] |  |
|  | Топлина, отделяща се при радиоактивен разпад (остатъчно топлоотделяне) | Decay Heat |  |
|  | Топлинен баланс | Heat Balance |  |
|  | Топлоносител на реактора с разтворен в него бор | Borated Reactor Coolant |  |
|  | Топлообменник | Heat Exchanger |  |
|  | Топлоотделящ елемент [ТВЕЛ][ТОЕ] | Fuel Rod |  |
|  | Топлоотделяща касета | Fuel Assembly |  |
|  | Транспортен коридор за подаване на горивото | Fuel Transfer Tube |  |
|  | Трансформатор на възбуждането | Excitation Transformer [ET] |  |
|  | Трансформатор собствени нужди | House Transformer [HTr] |  |
|  | Трапни води | Floor Drain |  |
|  | Трифазен Разпределителен щит за арматури, едностранно обслужван | Three Phase Distribution Panel for Valves [TFSPV] |  |
|  | Турбина на питателна помпа | Feedwater Pump Turbine [FWP-T] |  |
|  | Турбогенератор | Main Generator, Turbine Generator |  |
|  | Турбопривод на питателната помпа на реакторната установка | Reactor Feedwater Pump Turbine [RFP-T] |  |

У|Ф|Х|Ч|Ц|Ш|Щ|Я

|  | Указател на позицията | Position Indicator [PI] |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Указател на положението на група пръти на СУЗ | Rod Bank Monitor [BWR] [RBM] |  |
|  | Ултразвуков контрол | Ultrasonic Test [UT] |  |
|  | Унифициран комплекс технически средства | Unified Technical Means System {UTMS} [UKTS] |  |
|  | Унифицирана изчислителна система | Unified Computer System [UCS] [UBS] |  |
|  | Уплътняващо устройство на шахтата на реактора | Reactor Cavity Seal |  |
|  | Устройство за контрол на неутронния поток | Neutron Monitor |  |
|  | Устройство за сигнализация от разстояние | Annunciator |  |
|  | Устройство за хидравлично управление (кипящ реактор) | Hydraulic Control Unit {BWR} [HCU] (Hydraulic Control Unit) |  |
|  | Усъвършенствуван газоохлаждаем реактор | Advanced Gas Cooled Reactor [AGR] |  |
|  | Участие в регулиране мощността на енергосистемата | Load Following |  |

Ф|Х|Ч|Ц|Ш|Щ|Я

|  | Физическа защита на персонала | Physical Protection [PP] |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Филтър | Filter |  |
|  | Филтър на основния кондензат | Condensate Filter [CF] |  |
|  | Филтър с активен възел | Charcoal Filter |  |
|  | Функционално групово управление | Functional Group Monitoring [FGM] |  |

Х|Ч|Ц|Ш|Щ|Я

|  | Характерна безопасност | Inherent Safety |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Характерни свойства на обратната връзка | Inherent feedback features |  |
|  | Херметична обвивка на реактора (ВВЕР) | Containment Vessel {PWR} [CV] (Reactor Containment) |  |
|  | Хермопроходка | Penetration |  |
|  | Хермошлюз за преминаване на персонала | Personnel Air Lock (Air Lock) |  |
|  | Хидравличен удар (в горещо състояние) | Pressurized Thermal Shock [PTS] |  |
|  | Хидравлична система за регулиране | Mechanical Hydraulic Controller [MHC] |  |
|  | Хидравлична система за регулиране | Mechanical Hydraulic Control System [MHS] |  |
|  | Хидроамортизатор | Hydraulic Snubber |  |
|  | Хидрозатвор | Loop Seal |  |
|  | Хранилище за отработило гориво (ХОГ) | Spent Fuel Storage Facility [SFSF] |  |

Ч|Ц|Ш|Щ|Я

|  | Честотно реле | Overspeed Relay |  |
| --- | --- | --- | --- |

Ц|Ш|Щ|Я

|  | Цел на безопасността | Safety Goal |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Център за техническа поддръжка | Technical Support Center [TSC] |  |
|  | Цилиндър високо налягане | High Pressure Turbine [HPT] |  |
|  | Циркулационна помпена станция | Main Circulation Pump Station |  |
|  | Цялост на херметичната обвивка (оболочката) | Containment Integrity |  |

Ш|Щ|Я

|  | Шахта на реактора | Reactor Cavity |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Шахта на реактора | Core Barrel {PWR} |  |
|  | Шинопровод | Isolated Phase Bus [IPB] / Bus bar |  |

Щ|Я

|  | Щит за управление (БЩУ) | Control Room (MCR) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Я

|  | Ядрена авария | Nuclear accident |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ядрена безопасност | Nuclear safety |  |
|  | Ядрена паропроизводителна установка | Nuclear Steam Supply System [NSSS] |  |
|  | Ядрени източници, отказ от | Abandonment of nuclear sources |  |